招 标 文 件

项目编号：WHJYJT-SB-202603

项目单位：武汉检验检测认证发展集团有限公司

项目名称：串联谐振测试系统设备项目

二○二六年五月

目录

第一章招标公告	1

第二章投标人须知	2

投标人须知附表	2

1 总则	.4

2.招标文件	5

3.投标文件	6

4.投标	.8

5.开标	.8

6.评标	.9

7.合同授予	10

8.纪律和监督	10

9.是否采用电子招标投标	11

第三章评标办法（综合评分法）	12

1.评标方法	12

2.评审标准	12

3.评标程序	12

第四章合同条款及格式	17

第五章项目需求	22

一、需求一览表	22

二、技术规格及要求	23

三、商务要求	25

第六章投标文件格式	27

第一章招标公告

武汉检验检测认证发展集团有限公司对其所需的串联谐振测试系统设备项目进行国内邀请招标，现邀请符合资格条件的投标人参加投标。

1．招标编号：WHJYJT-SB-202603

2．项目名称：串联谐振测试系统设备项目

3．招标内容：具体要求详见第五章项目需求

4．投标人资格要求：

4.1投标人必须满足以下条件并提供相关承诺证明：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

4.2各包特定资格要求：

- （1）供应商参加本次采购活动前三年内未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单；

（2）本项目不接受联合体投标，不得转包、分包。

5．招标文件领取：

由采购人以邮件形式直接向受邀投标人发送招标文件。

6．投标截止时间：2026年5月18日17：00（北京时间），开标时间：2026年5月21日10：00（北京时间），逾期送达和未密封盖章的投标文件一律拒收。

7．开标地点：湖北省武汉市东西湖区金银湖东二路5号（武汉检验检测认证发展集团有限公司）。届时请参加投标的代表出席开标仪式。

8、评标结果通知：由采购人以邮件形式向受邀投标人发送评标结果。

9、采购人信息：

公司名称：武汉检验检测认证发展集团有限公司

地址：湖北省武汉市东西湖区金银湖东二路5号

联系方式：027-68853762 黄琼

第二章投标人须知

投标人须知附表

| 序号 | 资格要求 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人资质条件、能力、信誉 | （1）投标人是企业（包括合伙企业），提供有效的营业执照；投标人是事业单位，提供有效的事业单位法人证书；投标人是非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明文件；供应商是个体工商户，提供有效的个体工商户营业执照；投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明。（复印件加盖公章） （2）投标文件递交截止时间前一年度财务状况报告（复印件）或基本开户银行出具的资信证明文件，开业不满一年的应提供公司成立之日后的财务状况报告（复印件）或出具当年的验资报告（复印件）。 （3）投标人履行合同所必须的设备和专业技术能力的业绩证明材料； （4）投标文件递交截止时间前半年内任意1个月份交纳税收的凭据（完税证、缴款书、印花税票、银行代扣（代缴）转账凭证等均可），如依法免税或不需要纳税的，提供相应文件证明（复印件）； （5）投标文件递交截止时间前半年内任意1个月份交纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险交纳清单），如依法不需要缴纳社会保障资金的，提供相应文件证明（复印件）； （6）参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； （7）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料； （8）信用中国和中国政府采购网相关截图（公告发布期内）。 |
| 2 | 是否接受联合体投标 | ☑不接受 |
|  |  | ☒接受，应满足下列要求： |
| 3 | 分包 | ☑不允许 ☒允许，分包内容要求： 分包金额要求： 对分包人的资质要求： |
| 4 | 投标人要求澄清招标文件 | 时间：本招标文件规定的截止之日1天之前 形式：邮件形式或书面形式 |
| 5 | 招标文件澄清发出的形式 | 邮件形式或书面形式 |
| 6 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 时间：收到澄清后1日内 形式：邮件形式或书面形式 |
| 7 | 招标文件修改发出的形式 | 邮件形式或书面形式 |
| 8 | 投标人确认收到招标文件修改 | 时间：收到澄清后1日内 形式：邮件形式或书面形式 |
| 9 | 最高投标限价 | ☒无 ☑有，最高投标限价：88万 |
| 10 | 投标报价的其他要求 | 只允许唯一报价（含优惠声明） |
| 11 | 投标有效期 | 自开标日起6个月 |
| 12 | 投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金： ☒要求，投标保证金的形式：投标保证金应以非现金形式提交（公对公转账优先） 投标保证金的金额：投标金额的2%（足额取整） ☑不要求 |
| 13 | 近年财务状况的年份要求 | 近一年 |
| 14 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | 近三年 |
| 15 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求 | 近三年 |
| 16 | 是否允许递交备选投标方案 | ☑不允许 ☒允许 |
| 17 | 投标文件份数及其他要求 | 投标文件正本份数：1份 投标文件副本份数：6份 投标文件电子版份数：1份（PDF格式） 其他要求：投标文件采用胶粘方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用打孔、拉杆等活页形式装订。 |
| 18 | 投标文件是否需分册装订 | ☑不需要 ☒需要，分册装订要求： |
| 19 | 封套上应载明的信息 | 招标人名称、招标项目名称、项目编号、在X年X月X日时前不得开启、投标人名称 |
| 20 | 投标文件是否退还 | ☑否 ☒是，退还时间： |
| 21 | 评标时间和地点 | 评标时间：2026年5月21日10：00（北京时间） 评标地点：湖北省武汉市东西湖区金银湖东二路5号（武汉检验检测认证发展集团有限公司） |
| 22 | 开标程序 | 开标顺序：按照供应商签到的时间先后顺序 |
| 23 | 评审组的构成 | 评审组构成：7人 其中技术发展部2人，采购需求部门2人，质量合规部1人，财务资产部1人，党群人事部1人 |
| 24 | 评审组推荐中标候选人数量 | 三家 |
| 25 | 是否授权评审组确定中标人 | ☑否 ☒是 |
| 26 | 中标结果通知 | 以邮件形式通知 |

      - 1 总则

1.1 招标项目概况

1.1.1 根据本公司采购管理办法的规定，本招标项目已具备招标条件，现对串联谐振测试系统设备项目进行邀请招标。

1.1.2 招标人：武汉检验检测认证发展集团有限公司

1.1.3 招标项目名称：串联谐振测试系统设备项目

1.2 招标内容、交货地点和质保期

1.2.1 招标内容：具体要求详见第五章项目需求

1.2.2 交货地点：湖北省武汉市东西湖区金银湖东二路5号

1.2.3 质保期：1年

1.3 投标人资格要求

1.3.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知附表；

（2）财务要求：见投标人须知附表；

（3）业绩要求：见投标人须知附表；

（4）信誉要求：见投标人须知附表；

（5）其他要求：见投标人须知附表。

投标人为代理经销商的，对投标人的资质要求包含对制造商的资质要求，对投标人的业绩要求包含对投标设备的业绩要求。

1.3.2 投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备投标；

（5）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（6）被依法暂停或者取消投标资格；

（7）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（8）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（9）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（10）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（11）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（12）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；

（13）法律、行政法规规定的其他情形。

1.4 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.6 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.7 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.8 分包

中标人不得向他人转让中标项目。

1.9 响应和偏差

1.9.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。

1.9.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。

1.9.3 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。

1.9.4 投标人提供的技术参数偏差应当符合招标文件规定的偏差范围，超出偏差范围的投标将被否决。

1.9.5 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏离表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

      - 2.招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）评标办法

（4）合同条款及格式

（5）项目需求

（6）投标文件格式

（7）投标人须知附表规定的其他资料

根据本章条款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知附表规定的形式发给所有投标人，但不指明澄清问题的来源。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在规定的时间后提出的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人修改完招标文件之后，应通知所有投标人。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间1日前以邮件形式或书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

      - 3.投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件应包括下列内容：

（1）投标函

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书

（3）商务和技术偏差表

（4）分项报价表

（5）资格审查资料

（6）投标设备技术性能指标的详细描述

（7）技术支持资料

（8）技术服务和质保期服务计划

（9）投标人须知附表规定的其他资料

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知附表另有规定外，投标有效期为6个月。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复。投标人拒绝延长的，其投标失效。

3.4 投标保证金

投标人在投标过程中无需缴纳投标保证金。

3.5 资格审查资料

投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本次招标规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人及其制造商（适用于代理经销商投标的情形）资格或者资质证书副本和投标货物检验或认证等材料的复印件以及：

（1）投标人为企业的，应提交营业执照的复印件；

（2）投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附财务状况报告，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知附表。投标人的成立时间少于投标人须知附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书等的复印件，具体时间要求见投标人须知附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在供货和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的设备买卖合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。

3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、供货要求、招标内容等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.3（1）投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函及对投标文件的澄清、说明和补正应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的要求。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。

（2）投标文件正本1份，副本6份。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。投标人应根据投标人须知附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

（3）投标文件的正本与副本应分别装订，并编制目录，投标文件需分册装订的，具体分册装订要求见投标人须知附表规定。

      - 4.投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件应密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知附表。

4.1.3 未按本招标文件规定密封的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：湖北省武汉市东西湖区金银湖东二路5号。

4.2.3 投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的投标文件，招标人将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本招标文件规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以邮件形式或者书面形式通知招标人。

4.3.2修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本招标文件的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

      - 5.开标

5.1 开标时间和地点

招标人应在本招标文件规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（2）检查投标文件的密封情况，按照投标人须知附表规定的开标顺序当众开标；

（3）公布招标项目名称、投标人名称、投标报价、质保期、交货期等内容，并记录在案；

（4）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（5）开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

      - 6.评标

6.1 评审组

6.1.1 评标由招标人依法组建的评审组负责。评审组由招标人或有关技术、经济等方面的技术人员组成（7人）。

6.1.2 评审组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评审组成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评审组成员作出的评审结论无效，由更换后的评审组成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评审组按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评审组应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评审组推荐中标候选人的人数见投标人须知附表。

      - 7.合同授予

7.1 定标

按照投标人须知附表的规定，招标人或招标人授权的评审组会依法确定中标人。

7.2 中标结果通知

招标人在收到评标报告后，按照评审组推荐的中标候选人排序，根据法律和法规规定的程序确定中标人。招标人通过邮件形式通知投标人评标结果。

7.3 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标结果公示期内提出。招标人将在收到异议后作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.4 中标人履约能力审查

中标人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知前提请原评审组按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.5 中标通知

招标人以邮件形式向中标人发出中标通知，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6 预付款保函

无需预付款保函

7.7 签订合同

招标人和中标人应当在中标通知发出之日起10日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，招标人有权取消其中标资格。

      - 8.纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评审组成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评审组成员的纪律要求

评审组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评审组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 质疑

8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 3个工作日内提出质疑。质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出质疑的，应当按照本招标文件的规定向招标人提出异议。

      - 9.是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知附表。

第三章评标办法

      - 1.评标方法

本次评标采用综合评分法。评审组对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本招标文件规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，按照商务得分高的优先；如果所有得分均相等，抽签确定中标候选人顺序。

      - 2.评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见符合性检查表。

2.1.2 资格评审标准：见资格审查表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成：由价格部分、技术部分、商务部分等因素组成

2.2.4 评分标准：详见评分标准

      - 3.评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 由评审组根据符合性检查表和资格审查表对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评审组应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评审组应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出

招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评审组按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评审组应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

3.2 详细评审

3.2.1 评审组按本招标文件的规定进行打分，并计算出综合得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=商务得分+技术得分+报价得分。

3.2.4 评审组发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，可要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评审组可认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评审组可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面形式进行。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评审组对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评审组的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 评审组按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评审组完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

资格审查表

| 序号 | 资格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 投标人是企业（包括合伙企业），提供有效的营业执照；投标人是事业单位，提供有效的事业单位法人证书；投标人是非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明文件；供应商是个体工商户，提供有效的个体工商户营业执照；投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明。（复印件加盖公章）； |
| 2 | 投标文件递交截止时间前一年度财务状况报告（复印件）或基本开户银行出具的资信证明文件，开业不满一年的应提供公司成立之日后的财务状况报告（复印件）或出具当年的验资报告（复印件）。 |
| 3 | 投标文件递交截止时间前半年内任意1个月份交纳税收的凭据（完税证、缴款书、印花税票、银行代扣（代缴）转账凭证等均可），如依法免税或不需要纳税的，提供相应文件证明（复印件）； |
| 4 | 投标文件递交截止时间前半年内任意1个月份交纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险交纳清单），如依法不需要缴纳社会保障资金的，提供相应文件证明（复印件）； |
| 5 | 参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； |
| 6 | 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料； |
| 7 | 信用中国和中国政府采购网相关截图（公告发布期内）； |

符合性检查表

| 序号 | 审核内容 |
| --- | --- |
| 1 | 按照招标文件规定要求签署、盖章； |
| 2 | 按招标文件要求进行报价、未超出采购预算； |
| 3 | 投标有效期满足招标文件规定； |
| 4 | 投标文件中未附有采购人不能接受条件； |
| 5 | 投标文件满足招标文件商务、技术等实质性要求； |
| 6 | 供应商未出现招标文件中规定无效投标的其它条款； |
| 7 | 供应商未有下列任一情形： （1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同供应商的投标文件相互混装； |

评分标准

| 评分分项 | 满分 | 评分具体标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格水平 | 47 | 评审小组对资格性检查和符合性检查合格的响应文件进行价格评议。 1.评标基准价的确定：价格得分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最终报价最低的响应报价为本次招标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格得分按照下列公式计算： 2.响应报价得分=（招标基准价/最后招标报价）×权重后的分值 |
| 技术水平 （重点技术参数） | 30 | 所提供产品满足本招标文件第五章“二、技术规格及要求”中“*”参数的（共6项），每满足一项得5分，满分30分。（技术参数请参考评分表附件和供应商响应文件） |
| 技术水平 （一般技术参数） | 3 | 所提供产品满足本招标文件第五章“二、技术规格及要求”中“△”参数的（共1项），每满足1项得3分，满分3分。（技术参数请参考评分表附件和供应商响应文件） |
| 商务水平 （业绩） | 6 | 根据近三年以来签订的同类设备销售合同每份成交业绩得2分，满分6分。（成交业绩须以双方签字盖章合同为准，没有提供不得分） |
| 商务水平 （人员培训） | 3 | 1.针对性（1分）：方案是否明确针对本项目所购设备的操作、软件使用、日常维护及注意事项进行培训。（明确列出培训设备名称和核心内容要点，得1分） 2.全面性与合理性（1分）：方案是否包含理论讲解、现场实操、常见问题排查等环节；是否明确培训时长（如不少于半天）、培训地点（采购人现场）、培训对象（至少4名操作人员）。（方案要素齐全，安排合理，得1分） 3.条理清晰与资源保障（1分）：方案是否有清晰的培训流程（如：设备演示→学员实操→考核答疑）；是否承诺提供纸质版操作手册/电子版资料；是否明确培训讲师资质（如由厂家认证工程师主讲）。（流程清晰，有资料和讲师保障承诺，得1分） |
| 商务水平 （售后服务） | 5 | 1.针对性（2分）：方案是否针对本项目设备可能出现的故障类型（如传感器失灵、气路堵塞、软件故障等）提出具体的预防性维护计划和应急处理流程。（结合设备特点描述，得2分） 2.全面性与合理性（1.5分）：方案是否涵盖质保期内外的服务政策、远程技术支持与现场服务的具体措施、定期巡检计划（如每年一次）、备品备件供应保障机制。（内容涵盖服务全周期，措施具体，得1.5分） 3.条理清晰与资源保障（1.5分）：方案是否有清晰的服务响应流程图；是否明确在湖北省内设有固定售后服务网点或常驻工程师；是否提供7x24小时技术支持热线。（流程清晰，有本地化人员保障，得1.5分） |
|  | 3 | 供应商提供生产厂家针对本项目出具的、加盖厂家公章的《售后服务承诺函》。承诺函需包含质保期（≥12个月）、服务响应时间、免费保修范围等关键条款。（提供即得3分，未提供不得分） |
|  | 3 | 供应商单独出具承诺书，明确承诺： 1.故障报修响应时间 ≤ 1小时； 2.维修人员到达现场时间 ≤ 2小时（适用于武汉市内）； 3.一般故障解决时间 ≤ 24小时； 4.重大故障解决时间 ≤ 48小时。 （承诺内容完全满足以上四点，得3分） |

第四章合同条款及格式

（本合同仅为示范文本，最终解释与执行以双方正式签订的合同为准。）

武汉检验检测认证发展集团有限公司

设备采购合同

项目名称：

甲方（采购方）：

乙方（供货方）：

合同编号：

签订地：

签订日期： 2026 年   月   日

本合同由甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规规定，按平等、自愿、诚实信用的原则拟定，甲、乙双方均应遵守法律规定和合同约定，并各自履行应负的全部责任和义务。

- 一、本合同货物

1.合同货物总价为        (大写) ￥         元(小写)；

2.合同设备名称、制造商名称、品牌/型号规格、数量及价格：

| 序号 | 设备名称 | 制造商名称 | 品牌/规格 型号 | 数量（套） | 单价（含税） （元） | 总价（含税） （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写： |  |  |  |  |  |  |

3.本合同金额包括乙方完成本合同约定的全部工作可能发生的所有费用，包括设备的包装、运输、搬运、装卸、吊装、安装调试、质量保证、培训、售后服务及税费，甲方支付此金额后，不再因本合同支付任何其它费用。

- 二、合同生效、终止及份数

1.本合同自甲乙双方签字加盖合同专用章生效。

2.双方履行完各自权利和义务后合同自行终止。

3.合同一式肆份，甲方执肆份,乙方贰份，均具有同等法律效力。

- 三、质量保证及质保期限

1.乙方提供的货物必须符合国家标准和行业标准。

2.乙方必须严格遵守《中华人民共和国产品质量法》，并完整地履行质保期内的免费现场维修服务承诺。

3.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业涉及权或其他权利。

4.在质保期内，如发现乙方使用了不符合标准的原材料、零部件、外购件等情况，甲方有权退货或向乙方索赔。

5.质量保证期：设备安装调试验收合格后，合同内所有设备提供1年质保，自设备验收合格之日起计算。其他部件提供维修服务。质保期内免上门费、检测费、差旅费及更换部件、软件费，在质量保证期内进行售后服务不收取任何费用。

四、包装要求及运输

1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物应按标准保护措施进行包装。由于包装防护措施不当引起的货物损坏或丢失由乙方承担责任，并赔偿甲方的损失。包装物不回收。

2.乙方提供的货物包装箱内应附装箱清单、使用说明书、质量合格凭证、维修手册、保修卡等。随机备品、配件和工具的种类及数量按货物所附装箱清单执行。

3.乙方在运输、送货过程中操作不当造成的火险、火灾，以及由于包装措施不当导致的火险、火灾造成的一切损失，由乙方承担法律责任及赔偿责任。

- 五、交货时间、地点及方式

交货时间为合同签订后6个月内，并在到货后2周内完成合同货物安装；交货地点为武汉检验检测认证发展集团有限公司（采购人指定地点），送货上门安装调试验收合格（甲方不另外支付任何费用，包括但不限于搬运，吊装等费用）。

六、到货验收、安装调试验收及培训

1.乙方在设备抵达前通知甲方货物安装所需条件。

2.甲方与乙方共同开箱验货。乙方应按甲方安排的时间派人到现场，双方对货物进行到货清点，检查货物包装是否完好，货物的型号、规格、数量、外观质量是否符合合同规定。随机装箱清单、说明书等有关技术资料是否齐全，随机备品、配件和工具的种类及数量是否符合清单要求。若发现货物与招标合同及装箱单不符，乙方负责补齐或收回，并承担由此引起的违约责任。如乙方不能按时到达，甲方有权开箱查验，并对缺件、损坏做出记录，乙方应认可并负责解决。

3.乙方负责对合同货物进行安装、调试。乙方负责对合同货物相关配套设备进行安装、调试，并对合同货物和配套设备的系统安装提供全面的技术服务，解决系统调试过程中出现的技术问题。安装、调试过程中所需的各种工具、仪器仪表及易损件由乙方自带，安装调试过程中产生的费用由乙方承担。

4.乙方对设备调试合格、能正常使用后，甲方及时进行质量验收，甲乙验收完成后，甲方和乙方需在验收报告上签字。

5.乙方应就设备的安装、检验、调试、使用和维护，免费培训至少2名甲方技术人员，直到甲方技术人员掌握设备运行操作，维修保养技术，能对设备正确维护和一般故障的排除。甲方受训人员的培训费用由乙方承担。

6.如果出现质量争议，甲方有权要求乙方对合同设备进行检验测试，检测工作由甲方和乙方共同认可的检验检测机构完成，各项参数均需达到标准及设备技术手册所规定的技术指标，由此产生的费用由乙方承担。

- 七、售后服务

1.在质保期内乙方对货物质量实行三包，因设备配置、设备或零部件制造质量问题而引起的故障，乙方完成损坏设备的更换，保证设备及时恢复正常，由此引起的一切费用由乙方承担。乙方在质保期内提供免费上门维修和技术支持的服务。

2.在质保期内，乙方对于一般问题，如关于日常操作维护的咨询和非紧急情况下的故障处理，提供7×24小时电话热线支持或远程支持。对于严重问题，在收到维护通知书或电话通知后,维修人员在48小时内到达现场查明故障原因并提出解决方案予以解决。

3.保修期后提供长期优质售后服务。在使用寿命期内，乙方保证以优惠的价格对货物设备和配套设备的零件、易损件的供应。乙方保证设备使用运行所需的备品，备件和具备相关技术保障机制，并保证能提供技术支持，支持内容包括电话咨询、本地服务。乙方不能因为设备停产而拒绝提供备品备件，应提供相应的解决方案和同类档次规格的备品备件。

4.自质量验收合格之日起，乙方提供设备验收合格后1年的免费技术服务和售后质保服务，并保证长期提供系统正常工作所需的备品备件。

5.乙方售后服务机构不履行本合同质量和售后服务有关规定，由乙方承担一切责任。

6.乙方应向甲方提供售后服务联络专员联系方式，更换时应及时通知甲方，乙方联络专员      ，联系方式          。

- 八、资金支付方式及安排

货款结算方式：合同签订生效后，乙方向甲方提供合同全额30%的增值税专用发票后，甲方在10个工作日内向乙方支付合同全额30%的预付款。合同中所有设备、附件全部到货且安装调试完毕并正常运行，设备计量符合相关要求后，甲乙双方进行质量验收。全面质量验收合格后，乙方向甲方提供合同全额65%的增值税专用发票，甲方在10个工作日内向乙方支付合同全额65%的验收款。剩余的5%作为质保金，1年后产品无质量问题，甲方在收到乙方提供的合同全额5%的增值税专用发票后，向乙方支付合同金额5%的质保金。

- 九、违约责任

甲乙双方若未履行本合同业务，均属违约，并应承担违约给对方造成的相应损失。如乙方逾期交货，乙方应向甲方偿付逾期交货违约金，违约金额为每逾期一天，按逾期货款额的万分之五计算。

- 十、不可抗力

在合同履行过程中因不能预见、不能避免并不能克服的因素，如遇到冰灾、水灾、地震等影响到运输的客观情况，进而影响任何一方履行合同义务的，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关权威部门的证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

- 十一、解决争议的方法

如发生合同纠纷，甲乙双方协商解决；协商不成时，可提请政府采购管理部门调解；调解不成，本合同任意一方可向甲方住所地有管辖权的人民法院诉讼解决。甲乙双方在本合同中的预留地址可作为司法送达的地址依据。

十二、未尽事宜

合同如有未尽事宜，须经甲乙方双方共同协商，共同签章做出书面补充约定；书面补充约定与本合同具有同等效力。

十三、附件（技术参数）

合同附件为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

（以下无正文）

| 甲方（采购方） 公司名称：武汉检验检测认证发展集团有限 公司 单位地址：武汉市东西湖区金银湖东二路 5号 法定代表人或授权代表： 电 话：027-68853762 纳税人识别号：9142 0112 MAEQ U2LF 1K 开户银行：汉口银行营业部 帐 号：2240 1100 1268 231 签订时间： 年 月 日 （盖章确认） | 乙方（供货方） 公司名称： 单位地址： 法定代表人或授权代表： 电 话： 纳税人识别号： 开户银行： 帐 号： 签订时间： 年 月 日 （盖章确认） |
| --- | --- |

第五章项目需求

- 一、需求一览表

- 基本信息

| 序号 | 货物 名称 | 数量 | 预算 （万元） | 是否核心产品 | 是否接受进口产品 | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 串联谐振测试系统 | 1套 | 88.0 | 是 | 否 | 合同签订后6个月内交货，并在到货后2周内完成安装 | 设备安装验收合格后，整机质保期为1年，1年内免上门费、检测费、差旅费及更换部件费，在质保期内进行售后服务不收取任何费用 |

评审点图例说明： 1、标注“★”号的条款为实质性条款，必须满足或优于。任一项负偏离（不满足），视为无效响应。 2、标注“*”号的条款为重点技术参数，评分办法详见《评分细则》具体规定。 3、标注“△”号的条款为一般技术参数，评分办法详见《评分细则》具体规定。 4、标注“/”的不参与打分 5、凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号。相同内容的条款不重复计算项数。

- 二、技术规格及要求

| 评审点 | 序号 | 技术要求 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 串联谐振测试系统 |  |
| ★ | 1.1 | 总体要求 | 整套设备满足GB/T 3048.12-2025《电线电缆电性能试验方法 第12部分：局部放电试验》标准要求。 |
| ★ | 1.2 | 设备参数 | 电抗器（铜绕组）技术参数： (1)额定容量：750kVA； (2)额定频率：50Hz±1Hz； (3)额定输出电压：250kV； (4)额定输出电流：3.0A； (5)局部放电量：≤200kV时<1.0pC，测量精度：电压精度±1% ， 电流精度±1% (在高压滤波器后面测量）； (6)负载周期：连续运行； (7)质量因素Q（设计值）：20-100； (8)冷却方式：油浸自然冷却； (9)波形畸变率：＜1%； |
| * | 1.3 | 设备参数 | 励磁变压器（铜绕组）为高压谐振电抗器提高激励电压，将试验回路与电压回路隔离，其副边电压与高压电抗器形成谐振回路。 (1)额定输入电压：380V； (2)绝缘方式：油浸式； (3)供电频率：50Hz±1Hz； (4)波形畸变率：＜1%; |
| * | 1.4 | 设备参数 | 双屏蔽隔离变压器（铜绕组）初级线圈和次级线圈分别带屏蔽结构，主要滤除电源回路的杂波干扰，提高局放系统测试的灵敏度： (1)输入电压（相-相）：380V; (2)50Hz±1Hz； |
| * | 1.5 | 设备参数 | 低压滤波器主要目的用于滤除来自电源带宽内的杂波干扰，提高局部放电系统测试的灵敏度，降低背景噪声。多级对称式π型滤波器。 |
| * | 1.6 | 设备参数 | 高压滤波器兼电容分压器是试验系统中高压输出最后一道滤波，它有电感线圈、高压电容器组成L-C滤波，从而抑制干扰的信号，通过低压检测阻抗测量来自被试品的局放量。 (1)测量精度：±1％； (2)介质损耗：≤0.5%； |
| * | 1.7 | 设备参数 | 高压屏蔽大厅接地电阻维修： 高压耐压/局放测试区接地电阻≤1.0Ω，垂直单点或多点接地，并在离地面下3M处接地棒上加PP绝缘套，以避免拾取地表层杂散电流和感应电势，接地点由屏蔽大厅外引入厅内。 屏蔽大门维修： 对大门线路做整体排查，维修更换大门电机、传动皮带、气囊或者气缸，使大门恢复正常开关功能。 |
| * | 1.8 | 设备参数 | 控制方式：采用PC机或工业电脑，配备必要外部支持设备； 局放仪：企业自研、西湖电子或天威新域； |
| ★ | 1.9 | 设备参数 | (1)过电流能力：在110%额定电流，时间60S下过电流，不应造成可调谐振电抗器任何热损坏,或更优； (2)过电压能力：在110%额定电压，时间60S下过电压，不应造成可调谐振电抗器任何绝缘损坏，或更优； |
| △ | 1.10 | 设备参数 | (1)运行时间：200kV电压下连续运行时间同系统运行时间，调压从零开始，均匀平滑，每级电压的变动小。 (2)调压器输出的电压波形保持为正弦波。 (3)调压方式：电动调压,设有上、下限位功能。上、下限位功能可防止调压电机反转引起故障。 (4)调节电压灵活、平稳、无卡涩。 (5)电压受控性好，电压变化为线性，无调节时打火或电压抖动现象。 (6)调压器在额定负载作用下，绕组温升值小于65K。 (7)在调压器柜体内装交流接触器,试品放电或试验结束,跳此接触器切断电源,同时将调压器回零。 |

- 三、商务要求

| 评审点 | 序号 | 内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 业绩 |
| * |  | 供应商需提供近三年以来签订的同类设备销售合同 |
|  | 2 | 人员培训 |
| * | 2.1 | 方案必须提供明确针对本项目所购设备的操作、软件使用、日常维护及注意事项进行培训。 |
| * | 2.2 | 方案必须包含理论讲解、现场实操、常见问题排查等环节；明确培训时长（如不少于半天）、培训地点（采购人现场）、培训对象（至少4名操作人员）。 |
| * | 2.3 | 方案必须有清晰的培训流程（如：设备演示→学员实操→考核答疑）；需承诺提供纸质版操作手册/电子版资料；需明确培训讲师资质（如由厂家认证工程师主讲）。 |
|  | 3 | 售后服务 |
| * | 3.1 | 方案针对本项目设备可能出现的故障类型（如传感器失灵、气路堵塞、软件故障等）提出具体的预防性维护计划和应急处理流程。 |
| * | 3.2 | 方案涵盖质保期内外的服务政策、远程技术支持与现场服务的具体措施、定期巡检计划（如每年一次）、备品备件供应保障机制。 |
| * | 3.3 | 方案有清晰的服务响应流程图；是否明确在湖北省内设有固定售后服务网点或常驻工程师；是否提供7x24小时技术支持热线。 |
| * | 3.4 | 供应商提供生产厂家针对本项目出具的、加盖厂家公章的《售后服务承诺函》。承诺函需包含质保期（1年）、服务响应时间、免费保修范围等关键条款。 |
| * | 3.5 | 故障报修响应时间不超过1小时，2小时内到达现场，一般故障解决时间不超过24小时，大的故障解决时间不超过48小时。 |

|  | 4 | 交货及付款方式 |
| --- | --- | --- |
| / | 4.1 | 货物交货地点：武汉检验检测认证发展集团有限公司，采购人指定地点 |
| / | 4.2 | 货物交货方式：送货上门安装调试经验收合格（采购人不另外支付任何费用） |
| / | 4.3 | 货物交货期限：合同签订后6个月内交货，并在到货后2周内完成安装 |
| / | 4.4 | 货物质保期：设备安装验收合格后，整机质保期为1年，1年内免上门费、检测费、差旅费及更换部件费，在质保期内进行售后服务不收取任何费用 |
| / | 4.5 | 货款结算方式：合同签订生效后，乙方向甲方提供合同全额30%的增值税专用发票后，甲方在10个工作日内向乙方支付合同全额30%的预付款。合同中所有设备、附件全部到货且安装调试完毕并正常运行，设备计量符合相关要求后，甲乙双方进行质量验收。全面质量验收合格后，乙方向甲方提供合同全额65%的增值税专用发票，甲方在10个工作日内向乙方支付合同全额65%的验收款。剩余的5%作为质保金，1年后产品无质量问题，甲方在收到乙方提供的合同全额5%的增值税专用发票后，向乙方支付合同金额5%的质保金。 |
|  | 5 | 履约验收方案 |
| / | 5.1 | 供应商在仪器设备抵达前2周书面通知采购人货物安装所需条件。 |
| / | 5.2 | 设备到达现场，采购人和供应商均须在场并确认包装的完好性后，由采购人验货。供应商应按采购人安排的时间派人到现场，双方对货物进行清点验收，使用说明书、维修手册、出厂检验报告、质量合格证、质保卡等相关资料及随机配件需交采购人签收。若发现货物与比质比价合同及装箱单不符，供应商负责补齐或收回。如供应商安排的相关人员不能按时到达，采购人有权开箱查验，并对缺件、损坏做出记录，供应商应认可并负责解决。 |
| / | 5.3 | 供应商负责设备安装及调试，安装、调试过程中所需的各种工具、仪器仪表及易损件由供应商自带。 |
| / | 5.4 | 如果出现质量争议，采购人有权要求供应商对合同设备进行检验测试，检测工作由采购人和供应商共同认可的检验检测机构完成，各项参数均需达到比质比价文件、响应文件及设备技术手册所规定的技术指标，由此产生的费用由供应商承担。 |
| / | 5.5 | 验收完成后，采购人和供应商需在验收报告签字。如设备不能通过验收，供应商应换货，如换货后仍达不到验收要求，供应商应无条件退货，相关责任由供应商承担。 |

- 第六章投标文件格式

投 标 文 件

（正本/副本）

采购项目编号：

采购项目名称：

投标人：（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：（签字）

日期：    年   月   日

目录

一、投标函

二、法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）

三、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

四、开标一览表

五、分项报价表

六、资格审查资料

七、商务偏离表

八、技术偏离表

九、拟投入本项目的人员一览表

十、技术服务和质保期服务计划

十一、廉洁承诺书

十二、其他资料

一、投标函

（招标人名称）：

1.我方已仔细研究了		（项目名称/项目编号）设备采购招标项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）            （￥	       ）的投标总报价提供		（设备名称）及技术服务和质保期服务，并按合同约定履行责任和义务。

2.我方的投标文件（正本份，副本份）包括下列内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

（3）开标一览表；

（4）分项报价表；

（5）资格审查资料；

（6）商务和技术偏差表；

（7）投标设备技术性能指标的详细描述及技术支持资料；

（8）技术服务和质保期服务计划；

……

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3.我方已经详细审查全部招标文件，包括补充文件等，对此无异议。

4.我方承诺除商务和技术偏离表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

5.我方承诺在招标文件规定的投标有效期6个月内不撤销投标文件。

6.如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知后，在中标通知规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

7．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，不存在任何违法、违规情形。

8.我方同意提供按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9．（其他补充说明）。

投 标 人：（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：（签字）

地	址：

网	址：

电	话：

传	真：

邮政编码：

年	月	日

二、法定代表人（单位负责人）身份证明

（适用于无委托代理人的情况）

投标人名称：

姓名：	性别：	年龄：	职务：

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：	（单位公章）

年	月	日

三、授权委托书

（适用于有委托代理人的情况）

本人	（姓名）系		（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托	（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改设备采购招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字。

| 投 标 人： |  |  | （单位公章） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人（单位负责人）： |  |  |  | （签字） |
| 身份证号码： |  |  |  |  |
| 委托代理人： |  |  |  | （签字） |
| 身份证号码： |  |  |  |  |

年	月	日

四、开标一览表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标项目名称 |  |
| 投标总报价 | 人民币（大写） （￥ ） |
| 质保期 |  |
| 备 注 |  |

说明：1．所有价格均系用人民币表示。

2．此表需单独密封装，作为唱标之用。

投标人法定代表人或法定代表人授权代表签字：

投标人名称（签章）：

时  间：   年   月   日

五、分项报价表

- 分项报价表说明

- 分项报价表

单位：人民币元

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |

|  |  | 六、资格审查资料 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）基本情况表 |  |  |  |  |  |  |
| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |  |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |  |  |
|  | 联系人 |  | 电话 |  |  |  |
| 联系方式 |  |  |  |  |  |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓名 |  | 电话 |  |  |  |
| （单位负责人） |  |  |  |  |  |  |
| 投标人须知要求投标 |  |  |  |  |  |  |
| 人需具有的各类资质 | 类型： | 等级： |  | 证书号： |  |  |
| 证书 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |
| 银行账号 |  |  |  |  |  |  |
| 营业额（上一年度） |  |  |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况 |  |  |  |  |  |  |
| （包括但不限于与投 |  |  |  |  |  |  |
| 标人法定代表人（单 |  |  |  |  |  |  |
| 位负责人）为同一人 |  |  |  |  |  |  |
| 或者存在控股、管理 |  |  |  |  |  |  |
| 关系的不同单位） |  |  |  |  |  |  |
| 投标设备制造商名称 |  |  |  |  |  |  |
| 投标人须知要求 |  |  |  |  |  |  |
| 投标设备制造商需具 |  |  |  |  |  |  |
| 有的资质证书 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

注：1. 投标人应根据投标人须知附表的要求在本表后附相关证明材料。

- 如果投标人须知附表对投标设备制造商的资质提出了要求，投标人应根据投标人须知附表的要求在本表后附相关资质证书复印件。

- 近年财务状况表

1、投标人应根据投标人须知附表的要求在本表后附相关证明材料。

2、对于可以现货供应的标准设备（非定制设备），投标人的财务状况一般不宜作为审查投标人履约能力的因素。

（三）近年完成的类似项目情况表

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 合同总额 | 采购方名称 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |

注：供应商须按上表提供业绩证明资料（合同及发票、用户反馈意见等）。

（四）正在供货和新承接的项目情况表

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 合同总额 | 采购方名称 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |

注：投标人应根据投标人须知附表的要求在本表后附相关证明材料。

（五）近年发生的诉讼及仲裁情况

注：投标人应根据投标人须知附表的要求附相关证明材料。

（六）制造商授权书

制造商授权书

致：                     （招标人）：

我单位         （制造商名称）       是按       （国家/地区名称）     法律成立的一家制造商，主要营业地点设在               （制造商地址）        。兹授权按    （国家/地区名称）     法律正式成立的，主要营业地点设在               （投标人的单位地址）        的       （投标人名称）     以我单位制造的     （设备名称）  进行      （项目名称）    的投标活动。我单位同意按照中标合同供货，并对产品质量承担责任。

授权期限：。

| 投标人名称：（盖单位章） | 制造商名称：（盖单位章） |
| --- | --- |
| 签字人职务： | 签字人职务： |
| 签字人姓名： | 签字人姓名： |
| 签字人签名： | 签字人签名： |

七、商务偏离表

投标人名称（签章）：

采购项目编号：

| 序 号 | 招标文件要求部分 | 投标响应部分 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

注：投标人应对招标文件“第五章项目需求”的商务条款要求做出实质性的逐条响应，不可简单复制黏贴或漏项应答。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制招标文件要求，将可能导致投标被拒绝。如有偏差和列外，应予以说明，如有证明文件应备注支持文件所在页码。

八、技术偏离表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 序号 | 招标文件要求的术和性能参数 | 投标货物响应部分 | 偏离说明（证明页码） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| … |  |  |  |

说明：

投标人应对照招标文件“第五章项目需求”的技术条款逐条说明，对招标文件的技术规格做出实质性的详细响应，并申明与技术规格条文的偏离和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制招标文件要求，将可能导致投标被拒绝。

另附技术资料作为证明材料，包括但不限于国家权威检测机构出具的型式试验报告、制造商出具的技术说明书、使用说明书等。

九、拟投入本项目的人员一览表

| 姓名 | 岗位 | 从事本岗位工作时间 | 职位及职称 | 持何种资格证件 | 发证时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：必须附相关证明材料的完整清晰复印件，否则评委在评审时将不予承认。

投标人名称(公章)：______________

法定代表人(签字或盖章)：______________

日期：______年____月____日

十、技术服务和质保期服务计划

1．保证项目进度的措施（必要时提供进度计划表）。

2．调试与验收方案。

3. 人员培训计划及方案。

4．售前、售后服务内容（对有偿、无偿应分别列出），售后服务网点情况。

5．投标人认为需要提供的证明文件及资料。

十一、廉洁承诺书

投标人自行编制廉洁承诺书

十二、其他资料

如类似项目业绩、获得荣誉、客户反馈等